## Entrada
Cálculo por ecuaciones de Russell Brown
	u	v					versión: 16.1108
f1	87	328
f2	88	262
f3	88	149
f4	161	74
f5	271	76
f6	341	75
f7	415	149
f8	416	261
f9	416	329

Target 2D	250	250

	X	Y	Z
Target 3D	1,5	-8,7	52,4	mm

## Lógica Matricial
Cálculo de fiduciarios por ecuaciones de Russell Brown
	u	v					S
f1	87,0	328,0		Localizadores N	(fracción)		88,00	262,00	1
f2	88,0	262,0	N_fr1	0,369			271,00	75,50	1			0,389
f3	88,0	149,0	N_fr2	0,389			416,00	261,00	1
f4	161,0	74,0	N_fr3	0,378
f5	271,0	75,5					Sinv				F
f6	341,0	75,0					-0,003	0,000	0,003		129,00	-18,38	51,62
f7	415,0	149,0					0,002	-0,005	0,003		-15,56	129,00	54,44
f8	416,0	261,0					0,645	1,410	-1,055		-129,00	-17,11	52,89
f9	416,0	329,0
					M
Target	250,0	250,0	1					-0,787	0,001	0,004
					0,003	-0,789	-0,011
					197,359	188,158	54,265
					x	y	z	(mm)
					Target 3D:	1,5	-8,7	52,4

## Marco Micromar
129	-70	0	P1
129	-70	0	P2
129	70	140	P3
70	129	140	P4
-70	129	0	P5
-70	129	0	P6
-129	70	140	P7
-129	-70	0	P8
-129	-70	0	P9
x	y	z

## Help
Estereotaxia_UI

Este programa calcula las coordenadas estereotáxicas en 3D.-
Los datos a ingresar para registración son los valores u, v de los 9 fiduciarios que se visualizan en una imagen de TAC.
Luego se entran los valores u, v del Target definido y oprimiendo el botón 'Calcula' se mostraran los resultados (en mm) de los ejes X, Y, Z.-
El cálculo sólo se realiza y tiene significado utilizando una imagen que contenga a los fiduciarios del marco y los del Target,
es decir que ambos tipos de datos se encuentren en el mismo plano de corte de la TAC.-
El origen de coordenadas de esta imagen se encuentra arriba y a la izquierda y crece hacia abajo y a derecha.-
El programa automáticamente las calibra y ordena según RAS, las referencias habituales en tomografía.-
Se utilizan las ecuaciones de Russell Brown para calcular la transformación a 3D.-
El resultado se presenta en los valores expresados en mm. de los ejes de traslación del marco físico Micromar.-